德昌县中医医院

采购中央空调维护保养服务报价表

| 序号 | 维保项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 费用说明 | 保养内容 | 保养标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机主机保养 | 台 | 38 |  |  | 保养检查人工、冷冻油、氟利昂 | 主机系统压缩机冷冻油分析、补充，氟利昂高低压检查，加热带检查，附件检查清洁，运行测试，运转电流检测，调整运行参数 | 冷冻油清洁充足，氟利昂高低压正常无泄漏，主机运行正常平稳，电流正常符合标准，附件功能正常，表面清洁 | 一年四次 |  |
| 2 | 外机风机 | 台 | 76 |  |  | 保养检查人工、日常电气元件检查 | 电缆电线绝缘检查测试，开关电气元器件接线端连接紧固，吸灰吸尘、表面清洁擦拭，线头老化变色检查更换 | 绝缘良好，接线端接触牢固，内外清洁无灰尘，无变色和老化现象 | 一年四次 |  |
| 3 | 主机氟系统保养 | 套 | 1 |  |  | 铜管、阀门 | 氟系统检查 |  | 一年四次 |  |
| 4 | 末端盘管风机保养及滤网清洗 | 台 | 635 |  |  | 包含人工、回风箱翅片检查 | 蒸发器翅片清洁吹洗 | 翅片滤网清洗干净 | 一年四次 | 根据现场实际情况清洗（清洗时间根据现场确认） |
| 5 | 其他 | 项 | 1 |  |  | 包含人工、保温材料、管件 | 保温检查，管件检查，波纹连接件检查 | 保温贴合紧密无裸露和外翻，管件连接紧密无损坏和滴漏，485系统正常无短接 | 一年四次 |  |
| 合 计 |  | _______________（大写：__________） |  |  |  | （含税） |  |  |  |  |

供应商名称:                  (盖单位公章)

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日      期：      年      月      日