附件1：

承诺函

德昌县中医医院：

我公司作为本次*****项目询价的供应商，现郑重承诺如下：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据本项目提出的特殊条件。

（二）如果有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：****

授权代表签字：****

供应商名称：****（盖章）

日    期：****年**月**日

附加2：电梯参数规格表

| 电梯参数规格表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 参 数 |
| 1 | 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 2 | 设备类别 | 曳引与强制驱动电梯 |
| 3 | 型号 | ZHBY |
| 4 | 台数 | 8台 |
| 5 | 载重量 | 1600KG |
| 6 | 额定速度 | 1.5m/s |
| 7 | 停层站数 | 6层6站6门 |
| 8 | 控制柜型号 | ZHKZY |
| 9 | 控制电机功率 | ≤55KW |
| 10 | 曳引机型号 | GTW10 |
| 11 | 曳引机额定功率 | 15.7KW |
| 12 | 曳引机额定电压 | 380KV |
| 13 | 曳引机制动电压 | DC110V |
| 14 | 曳引机额定频率 | 31.5HZ |
| 15 | 曳引机额定电流 | 35.6A |