项目服务清单及报价表

| 一、净化空调部分技术维保 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 单价(项/） | 合计 | 备注 |
| 1 | 空调模块机组 |  | 12 | 台 |  |  | 包括三次换水120公斤专用除垢剂清洗 |
| 2 | 模块机组翅片清洗 |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 3 | 过滤器、静压箱、水循环系统空调配套系统 |  | 11 | 套 |  |  | 过滤器清洗 |
| 4 | 循环水泵 |  | 4 | 套 |  |  | 噪音测试 |
| 5 | 自动补水系统 |  | 2 | 套 |  |  | 限流检查 |
| 6 | 电动水阀器、电动风量阀 |  | 28 | 套 |  |  | 检查工作灵敏度 |
| 7 | 手术室各级用房（微粒数、细菌数）测试。 |  | 10 | 间 |  |  |  |
| 8 | 手术室作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。 |  | 10 | 间 |  |  |  |
| 9 | 手术室各级用房的噪音测试 |  | 10 | 间 |  |  |  |
| 10 | 盘管风机 |  | 107 | 台 |  |  | 过滤网清洗.开机调试包括产科儿科血透室 |
|  | 小 计 |  | ________________（大写：__________） |  |  |  |  |
| 二、手术室、ICU、产科，新生儿、血透室、发热门诊、供应室层流净化，新风系统部分技术维保检测 序号; 项目名称; 数量; 单位; 单价(项/年）; 合计; 备注. 1; 净化风柜空调机组; 8; 套; 包括皮带，噪音. 2; 控制箱柜PLC; 8; 套; 测试工作状况. 3; 电极加湿器; 7; 套; 包括三次换水50公斤专用除垢剂清洗. 5; 加湿器前置过滤器; 8; 套; 拆除清洗. 6; 压差报警系统; 8; 套; 测试调试. 7; 温湿度信号反馈系统; 8; 套; 检查实际温度湿度的实况差别. 8; 隔离安全电压保护系统; 8; 套; 检测绝缘体.电流.工作温度. 小 计; ________________（大写：__________）. 三、手术室、ICU、产科、新生儿ICU、血透室、供应室层流净化，设备技术维保巡检. 序号; 项目名称; 数量; 单位; 单价(项/年）; 合计; 备注. 1; 电动门; 21; 樘; 皮带，噪音，感应测试. 2; 自动洗手池; 11; 台; 感应灵敏度水温，水量检测. 3; MEPS不间断电源; 2; 套; 电流检测.储量时间.蓄电池老化状况. 10; 保温保冷柜; 10; 套; 制冷压机工作状态检查. 小 计; ________________（大写：__________）. |
| 四、医用中心供气系统定期维保耗材. 序; 配件名称; 规格件号; 单位; 数量; 单价; 合价; 备注. 1; 空气过滤器芯; 1622185501; 只; 1; 年单次. 2; 油过滤器芯; P162575250; 只; 2. 3; 油气分离器; 1092081300; 套; 1. 4; 螺杆保护液; 2901 1701 00; 桶; 2. 5; 卸荷阀保养包; 1092 2073 63; 个; 1. 6; 管道过滤芯; V/O/L/M100-100E; 只; 4. 7; 活性碳过滤芯; CJ-020H; 只; 1. 8; 氧气增压机; WWY-30\1-10; 套; 1; 含：空滤、活塞环、导向环、弹力环、铝垫、吸气阀片、排气阀片、皮带、润滑脂。. 9; 静静音式空压机; WWD-1.6\8-C; 套; 2; 年单次. 10; 管路过滤器; 10F-26（三级）; 只; 6. 11; 油; M100/5L; 桶; 2; 年单次. 12; 油滤; 90970900000; 个; 2. 13; 空滤; 84040110000B; 个; 2. 14; 油雾分离器; 96541600000; 个; 4. 15; 油粗滤; 50600054400; 个; 2. 16; 除菌过滤芯; 26702010; 只; 2. 小 计; ________________（大写：__________）. 五、空气净化系统定期维保耗材. 序; 部件名称; 型号规格; 单位; 年用量; 单价; 合计; 备注. 1; 高效过滤器; 610*305*292; 件; 32; 年单次. 2; 610*305*350; 件; 16; 年单次. 3; 320*320*90; 件; 9; 年单次. 4; 484*484*90; 件; 17; 年单次. 5; 亚高效; 592*592*292; 件; 2; 年单次. 6; 490*592*292; 件; 2; 年单次. 7; 中效过滤器F8; 592*592*381; 件; 8; 年单次. 8; 490*592*381; 件; 6; 年单次. 9; 287*592*381; 件; 18; 年单次. 10; 初效过滤器G4; 595*595*46; 件; 8; 年单次. 11; 493*595*46; 件; 6; 年单次. 12; 290*595*46; 件; 18; 年单次. 13; 回风过滤网10m; 350*270*10; 件; 20; 两批次. 14; 1058*205*10; 件; 90; 两批次. 15; 255*255*10; 件; 18; 两批次. 16; 355*355*10; 件; 26; 两批次. 17; 管网二通阀; 个; 42; 手术室办公区.ICU. 18; 高效过滤器; 630*630*90; 台; 3; PCR实验室检验科. 19; 320*320*90; 台; 8; PCR实验室检验科. 20; 初效过滤器; 290*595*46; 台; 4; PCR实验室检验科. 21; 中效过滤器; 287*592*138; 台; 4; PCR实验室检验科. 小 计; ________________（大写：__________）. 六、合计 |
| 五项合计总金额 |  | ________________（大写：__________） |  |  |  |  |  |

注：报价需包含维护、检查，人工、差旅、技术服务、耗材采购、专业更换，税费及公司合理利润等综合费用。约定金额内的维修配件。