## Sheet1
德州街道第二社区卫生服务中心艾防办公区改造清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 拆除墙面瓷砖 | 原墙面块料拆除 | ㎡ | 281.45
2 | 拆除塑钢窗隔断、窗拆除 | 拆除 | ㎡ | 86.9
3 | 拆除呼叫系统 | 拆除 | 套 | 8
4 | 通道墙面铲除 | 原墙面漆剔除 | ㎡ | 57.1
5 | 木门拆除 | 拆除 | 套 | 10
6 | 纸面石膏板吊顶 | 轻钢龙骨，泰山石膏板封面 | ㎡ | 205
7 | 地面砖铺贴 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.800*800mm地砖，水泥浆擦缝 | ㎡ | 215
8 | 墙面砖铺贴 | 1.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 2.8厚1:2是水泥砂浆粘结层（加适量建筑胶） 3.300*600mm面砖，白水泥擦缝 | ㎡ | 125
9 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子，一般型（Y） 4.刮腻子要求：分遍满刮腻子2-3厚，找平、磨光 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底两面 | ㎡ | 924
10 | 成品套装子母门 | 1.门类型：成品套装门 2.洞口尺寸：1.2X2.1m 3.材料种类：祥设计 4.含：锁、执手、定门器、顺序器、铰链等所有五金 5.安装要求：符合设计和施工规范 6.具体做法及要求：满足业主使用要求 | 套 | 8
11 | 成品套装门 | 1.门类型：成品套装门 2.洞口尺寸：0.65X2.1m 3.材料种类：祥设计 4.含：锁、执手、定门器、顺序器、铰链等所有五金 5.安装要求：符合设计和施工规范 6.具体做法及要求：满足业主使用要求 | 套 | 2
12 | 消防系统配套 | 40个喷头、14个烟感、声光报警2个、手动报警2个、Φ80、65、50、40、32、25配管、探头及消火栓预留 | 项 | 1
13 | 水电线路改造 | 含空调、配置10㎡、6㎡、2.5㎡国标电源线 专用空调插座、国标开关、插座 | ㎡ | 215
14 | LED灯 | 节能型LED灯 | 盏 | 35
15 | 铝合金推拉窗 | 铝合金推拉窗（带纱） 框、扇材质：铝合金 玻璃品种：厚度6mmLOWE+12A+6mm钢化中空玻璃 | ㎡ | 68.5
16 | 补墙洞 | 红砖24墙补填 | ㎡ | 5.93
17 | 落水管包柱 | 铝塑板包柱、木基层 | 根 | 8
18 | 抹灰 | 水泥砂浆抹面1.5cm | ㎡ | 157
19 | 蹲便器 | 成品 | 套 | 8
20 | 洗手盆 | 成品 | 套 | 8
21 | 卫生间门 | 定制 | 套 | 8
22 | 卫生间铝吊顶 | 铝扣板集成吊顶 | ㎡ | 10
23 | 清运建渣（四楼） |  | 项 | 1
24 | 合计