德昌县中医医院

一、二期消防控制室迁移项目报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1期消防设备报警主机 | 套 | 1 |  |  | 包含迁移之前老主机和其他全部报警设备迁移到3期消控室后的安装维修调试 |
| 1.1 | CRT主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 消防广播主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 消防电话主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 直启控制盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 电气监控主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 火灾电源监控主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 远程液位仪主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 1期消防报警设备维修 | 套 | 1 |  |  | 维修消防设备线路及维修报警设备 |
| 2.1 | 消防设备线路维修 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 消防设备故障处理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 2期消防设备报警主机 | 套 | 1 |  |  | 包含迁移之前老主机和其他全部报警设备迁移到3期消控室后的安装调试 |
| 3.1 | CRT主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 消防广播主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 消防电话主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 直启控制盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 电气监控主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 火灾电源监控主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 远程液位仪主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 2期消防报警设备维修 | 套 | 1 |  |  | 维修消防设备线路及维修报警设备 |
| 4.1 | 消防设备线路维修 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 消防设备故障处理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制线缆 WDZN-KYJY-24x1.5mm2 | 米 | 1000 |  |  | 含电缆接头敷设及安装调试 |
| 6 | 控制线缆 WDZN-KYJY-8x1.5mm2 | 米 | 2400 |  |  | 含电缆接头敷设及安装调试 |
| 7 | 防火桥架300*100 | 米 | 200 |  |  | 含安装调试 |
| 8 | 人工沟槽 | 米 | 400 |  |  | 人工开挖预埋管沟槽 |
| 9 | DN80镀锌管 | 米 | 800 |  |  | 室外电缆预埋管 |
| 合计：_____________________ |  |  |  |  |  |  |
| 说明：此报价为含税价，包含材料、人工、搬运等所有费用。请结合现场实际情况报价。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:                  (盖单位公章)

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

日      期：      年      月      日