德昌县中医医院

消防设施修缮项目清单及报价表

项目名称：德昌县中医医院消防设施修缮项目

项目编号：YYCG2024010

| 序 号 | 修缮项目 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水箱更换 | 48 | m³ |  |  |  |
| 2 | 更换防火阀位置 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 增加泄压口 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 消防电话分机 | 5 | 个 |  |  |  |
| 5 | 风机房及电梯机房布线 | 500 | m |  |  |  |
| 6 | 水泵房控制柜防火封堵及线路包裹 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计：__________（大写：__________） |  |  |  |  |  |  |

注：报价要求：供应商针对本项目的报价包含了完成本项目工程量清单中所列各子目的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、税费、利润等费用，以及在项目实施过程中人工、机械、材料因市场价格波动的风险费用。供应商须综合考虑各项费用组成和风险后自主报价。

供应商名称：     （盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日      期：      年      月      日