住院大楼屋面及钢结构连廊屋顶防水维修施工项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预计 数量 | 备 注 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 住院部屋面防水维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 屋面刚性层拆除 | ㎡ | 118.95 | 刚性层厚度:100厚凝土刚性层拆除 |  |
| 2 | 防水层拆除 | ㎡ | 118.95 | 防水层种类:原屋面卷材防水层拆除 |  |
| 3 | 屋面卷材防水施工 | ㎡ | 118.95 | 1.卷材品种、规格、厚度:15mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材；2.防水层数:2遍； 3.1:2.5水泥砂浆找平层。 |  |
| 4 | 屋面刚性层施工 | ㎡ | 118.95 | 刚性层厚度:C20细石混凝土刚性层(特细砂)有筋70mm |  |
| 5 | 女儿墙内墙面立面抹灰层拆除 | ㎡ | 70.5 | 拆除部位:女儿墙 |  |
| 6 | 女儿墙面卷材防水施工 | ㎡ | 70.5 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 2.防水层数:2遍； 3.1:2.5水泥砂浆找平层。 |  |
| 7 | 女儿墙面一般抹灰 | ㎡ | 70.5 | 20厚混合砂浆抹面 |  |
| 8 | 女儿墙面刷外墙漆 | ㎡ | 70.5 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面； 2.腻子种类:石膏粉腻子； 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨;满刮腻子一遍，找补两遍； 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。 |  |
| 二 | 钢结构连廊顶层防水维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构连廊顶层平台女儿墙内墙面立面抹灰层、防水层拆除 | ㎡ | 13.2 | 拆除部位:钢结构连廊顶层女儿墙 |  |
| 2 | 钢结构连廊顶层平台女儿墙面防水卷材 | ㎡ | 13.2 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 2.防水层数:2遍； 3.1:2.5水泥砂浆找平层。 |  |
| 3 | 钢结构连廊顶层平台女儿墙面-般抹灰 | ㎡ | 13.2 | 20厚混合砂浆抹面 |  |
| 4 | 钢结构连廊顶层平台女儿墙面恢复 | ㎡ | 13.2 | 金属氟碳漆恢复 |  |
| 三 | 室内病房墙面修复项目 |  |  |  |  |
| 1 | 病房室内墙面原涂料铲除 | ㎡ | 50.4 | 8楼、9楼部分病房（8间） |  |
| 2 | 病房室内抹灰面刷白色乳胶漆 | ㎡ | 50.4 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面； 2.腻子种类:石膏粉腻子打磨;满刮腻子一遍，找补两遍； 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍。 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。 |  |
| 合计总价：___________________（大写：________________________） |  |  |  |  |  |

供应商名称:                  (盖单位公章)

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

日      期：      年      月      日