医用超声耦合贴片产品技术参数

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品尺寸 |  | 直径（cm）：4.0±0.1 |
| 2 | 凝胶种类（提供产品说明书） |  | 种类1：水基凝胶； 种类2：含有冬瓜提取物的水基凝胶；种类3：含有蒲公英提取物的水基凝胶；种类4：含有山楂提取物的水基凝胶；种类5：含有桃仁提取物的水基凝胶；种类6：含有杏仁提取物的水基凝胶；种类7：含有黄芪提取物的水基凝胶；种类8：含有生姜提取物的水基凝胶。 |
| 3 | 使用性能 | 配套性 | 贴片大小应与超声探头配套 |
|  |  | 皮肤表面残留 | 使用后在皮肤表面无残留物。 |
| 4 | 外观 |  | 医用超声耦合贴片需保证包装完好，避免出现涨袋或漏袋；标识清晰。 |